Приложение 8

к постановлению администрации

Курильского муниципального округа Сахалинской области

от 19 мая 2025 г. № 247

НОРМАТИВНЫЙ ЗАПАС ТОПЛИВА

для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики по Курильскому муниципальному округу Сахалинской области

по состоянию

на 1 октября 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. т | В том числе: | |
| неснижаемый запас, тыс. т | эксплуатационный запас, тыс. т |
| 1. МУП "Жилкомсервис" (ИНН 6511004197) | | | |
| Твердое топливо (уголь) | 2,673 | - | 2,673 |
| Жидкое топливо (дизельное) | 0,107 | - | 0,107 |
| 2. АО "Россети Мобильные газотурбинные электрические станции" (ИНН 7706627050) | | | |
| 2.1. Котельная N 51 с. Горное | | | |
| Жидкое топливо (дизельное) | 0,864 | - | 0,864 |

\* Объем твердого и жидкого топлива на объекты жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01 октября 2025 года обеспечивается в размере 70% от годового объема. По состоянию не позднее 31 марта 2026 года должен быть обеспечен подвоз твердого и жидкого топлива в полном объеме.

\*\* Объем жидкого топлива для объектов электроэнергетики может корректироваться решением Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Сахалинской области.